Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2024 г. N 78371

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 20 мая 2024 г. N 246н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К КОМПЛЕКТАЦИИ АПТЕЧЕК, УКЛАДКИ, НАБОРА И КОМПЛЕКТА

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ СПАСАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В соответствии с [частью 5 статьи 31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494972&dst=776) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и [подпунктом 5.2.12 пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479480&dst=100373) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые [требования](#P31) к комплектации аптечек, укладки, набора и комплекта для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 сентября 2030 г.

Министр

М.А.МУРАШКО

Утверждены

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 20 мая 2024 г. N 246н

ТРЕБОВАНИЯ

К КОМПЛЕКТАЦИИ АПТЕЧЕК, УКЛАДКИ, НАБОРА И КОМПЛЕКТА

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ СПАСАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы (далее - аптечка), комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий [<1>](#P321) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 5 шт. |
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 10 пар |
| 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |
| 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |
| 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 351490 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 5 шт. |
| 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |
| 4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения эластичный не менее 100 см | 3 шт. |
| 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |
| 5. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий типа "турникет-закрутка" для остановки артериального кровотечения | 3 шт. |
| 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см | 8 шт. |
| 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |
| 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |
| 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |
| 7. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см | 8 шт. |
| 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |
| 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |
| 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |
| 8. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см N 10 | 4 упак. |
| 302910 | Салфетка нетканая |
| 9. | 147410 | Повязка раневая неприлипающая, абсорбирующая, не антибактериальная | Пакет перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками | 5 шт. |
| 279950 | Повязка/бинт абсорбирующий для оказания первой помощи |
| 10. | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 2 шт. |
| 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый |
| 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 4 шт. |
| 12. | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 2 шт. |
| 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |
| 13. | 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования | Воротник-шина шейная для взрослых | 1 шт. |
| 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования |
| 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |
| 14. | 128020 | Шина надувная для конечностей | Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см | 2 комплекта |
| 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования |
| 282930 | Система шин для верхней конечности, из термопластика |
| 283040 | Система шин для нижней конечности, термопластичная |
| 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |
|  | 348410 | Шина с подложкой, одноразового использования, нестерильная |  |  |
|  | 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |  |  |
|  | 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |  |  |
| 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |
| 15. | 114030 | Носилки портативные | Носилки бескаркасные не менее 180 см x 70 см | 1 шт. |
| 16. | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания с двумя масками разного размера | 4 шт. |
| 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |
| 17. | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Воздуховод (60 мм) | 2 шт. |
| 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |
| 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |
| 18. | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Воздуховод (90 мм) | 2 шт. |
| 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |
| 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |
| 19. | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Воздуховод (120 мм) | 2 шт. |
| 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |
| 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |
| 20. | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования | Назофарингеальный воздуховод | 4 шт. |
| 21. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см) | 2 шт. |
| 260320 | Простыня хирургическая для пациента, одноразового использования |
| 302910 | Салфетка нетканая |
| 22. | 221390 | Комплект для введения катетера при пневмотораксе | Игла для декомпрессии или набор устройств, используемых для прокола грудной клетки | 4 шт. |
| 259410 | Набор для дренирования плевральной полости |
| 23. | 221400 | Повязка при пневмотораксе | Пластырь окклюзионный вентилируемый | 4 шт. |
| 24. | 221400 | Повязка при пневмотораксе | Пластырь окклюзионный невентилируемый | 4 шт. |
| 25. | 248420 | Средство гемостатическое на основе хитозана, профессиональное | Средство перевязочное гемостатическое в виде Z-сложенного бинта | 5 шт. |
| 259910 | Средство гемостатическое неорганического происхождения |
| 26. | 125960 | Повязка для руки через шею и запястье | Косынка иммобилизационная | 4 шт. |
| 156850 | Повязка поддерживающая для руки |
| 27. | 272240 | Салфетка антисептическая | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см x 11 см) | 10 шт. |
| 333050 | Салфетка для очищения кожи, нестерильная |
| 333060 | Салфетка для очищения кожи, стерильная |

--------------------------------

<1> [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=359764) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201) и от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) (далее - номенклатурная классификация медицинских изделий).

2. Аптечка комплектуется следующими изделиями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Требуемое количество (не менее) |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы | 1 шт. |
| 2. | Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см | 5 шт. |
| 3. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 4. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |
| 5. | Индивидуальный противохимический пакет | 5 шт. |
| 6. | Рюкзак (сумка, чемодан) | 2 шт. |
| 7. | Очки или экран защитный для глаз | 4 шт. |

3. При комплектации аптечки допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в [подпункт 13 пункта 1](#P187) настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в [подпункты 1](#P44) - [10](#P164), [12](#P180), [14](#P196), [16](#P231) - [19](#P256), [21](#P270), [22](#P279) и [25](#P296) - [27 пункта 1](#P310) настоящих требований.

4. Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы (далее - укладка), комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) |
| 1. | 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования | Воротник-шина шейная для детей | 1 шт. |
| 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования |
| 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |
| 2. | 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом | 1 шт. |
| 3. | 156090 | Баллон для кислорода перезаправляемый | Баллон кислородный объемом не менее 1 л | 1 шт. |
| 4. | 119870 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, ручная | Аспиратор ручной, механический, электрический | 1 шт. |
| 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая |
| 204560 | Аспиратор назальный, ручной |
| 204570 | Аспиратор назальный, с электропитанием |
|  | 216650 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, пневматическая |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 344790 | ЛОР аспиратор хирургический |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
| 379540 | Аспиратор назальный, вакуумный |
| 5. | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр портативный | 1 шт. |
| 6. | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | 1 шт. |
| 7. | 332390 | Устройство для проведения сердечно-легочной реанимации, с питанием от батареи | Устройство автоматическое для сердечно-легочной реанимации (Устройство для проведения непрямого массажа сердца при сердечно-легочной реанимации) | 1 шт. |
| 8. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 шт. |
| 9. | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец | Измеритель артериального давления | 1 шт. |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| 10. | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения | Монитор портативный транспортный с автономным питанием (неинвазивное АД, ЧСС, сатурация, запись ЭКГ) | 1 шт. |
| 11. | 114030 | Носилки портативные | Носилки продольно-поперечного сложения с ремнями фиксации | 1 шт. |
| 12. | 351870 | Бандаж для таза, многоразового использования | Пояс иммобилизационный для стабилизации таза | 1 шт. |
| 354830 | Бандаж для таза, одноразового использования |
| 13. | 272860 | Костюм противошоковый | Костюм противошоковый | 1 шт. |
| 14. | 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов | Система обогрева для инфузионных растворов в полевых условиях | 1 шт. |
| 15. | 136330 | Комплект для внутривенных вливаний стандартный, неинвазивный | Система инфузионная или устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов | 1 шт. |
| 375950 | Комплект для внутривенных вливаний стандартный, инвазивный |
| 16. | 254520 | Катетер инфузионный для периферических сосудов | Катетер венозный периферический вводимый | 1 шт. |
| 254530 | Катетер для периферических сосудов |
| 254550 | Катетер инфузионный для вмешательств на периферических сосудах |
| 254610 | Катетер венозный центральный периферически вводимый |
| 365580 | Канюля внутривенная периферическая |
| 17. | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования | Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) | 12 шт. |
| 262630 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой |
| 262650 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций |
| 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |
| 18. | 272240 | Салфетка антисептическая | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см x 11 см) | 12 шт. |
| 333050 | Салфетка для очищения кожи, нестерильная |
| 333060 | Салфетка для очищения кожи, стерильная |

5. Укладка комплектуется следующими лекарственными препаратами для медицинского применения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация лекарственного препарата | Фармако-терапевтическая группа | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата | Лекарственная форма | Требуемое количество (не менее) |
| 1. | V03AN01 | Кислород | Прочие лечебные средства;  медицинские газы | Кислород | Газ медицинский сжатый | 1 литр |
| 2. | B05BB01 | Электролиты | Кровезаменители и перфузионные растворы;  растворы для внутривенного введения;  растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Натрия хлорид | Раствор для инфузий  9 мг/мл 400 мл | 1 флакон |
| 3. | N02BG06 | Нефопам | Анальгезирующее средство центрального действия | Нефопам | Раствор для инфузий и внутримышечного введения 10 мг/мл, 2 мл в шприц-тюбике | 4 шприц-тюбика |
| 4. | V03AB | Антидоты | Антидоты | Цинка бисвинилимидазола диацетат | Раствор для внутримышечного введения 60 мг/мл, 1 мл в ампуле | 10 ампул |
| 5. | A04AA01 | Ондансетрон | Противорвотные средства;  антагонисты серотониновых 5-НТ3-рецепторов | Ондансетрон | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг | 10 таблеток |
| 6. | N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | Антигипоксантное средство | Полидигидроксифенилентиосульфонат натрия | Капсулы 250 мг | 30 капсул |
| 7. | A03BA01 | Атропин | М-холиноблокатор | Атропин | Раствор для инъекций 1 мг/мл, в шприце или ампуле | 2 шприца или ампулы |
| 8. | V03AB31 | Прусский синий | Комплексообразующее средство | Калий-железо гексацианоферрат | Таблетки 500 мг | 10 таблеток |

6. Количество лекарственных препаратов для медицинского применения, которыми комплектуется укладка, указанных в [пункте 5](#P514) настоящих требований, должно быть не менее одной первичной упаковки или вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата для медицинского применения без изъятия инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.

7. При комплектации укладки допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в [подпункты 1](#P360), [2](#P369), [4](#P379), [9](#P437), [12](#P456), [15](#P473) и [16 пункта 4](#P480) настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в [подпункты 17](#P493) и [18 пункта 4](#P504) настоящих требований.

8. Укладка комплектуется следующими изделиями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Требуемое количество (не менее) |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы | 1 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 3. | Маркер черный (синий) | 1 шт. |
| 4. | Сумка (подсумок, рюкзак, чехол, контейнер, футляр) | 1 шт. |

9. Аптечка индивидуальная для оказания первой помощи с применением медицинских изделий спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы (далее - аптечка индивидуальная), комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) |
| 1. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
| 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |
| 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 351490 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
| 2. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 2 шт. |
| 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |
| 3. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения эластичный не менее 100 см | 1 шт. |
| 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |
| 4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий типа "турникет-закрутка" для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см | 1 шт. |
| 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |
| 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |
| 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |
| 6. | 147410 | Повязка раневая неприлипающая, абсорбирующая, не антибактериальная | Пакет перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками | 2 шт. |
| 279950 | Повязка/бинт абсорбирующий для оказания первой помощи |
| 7. | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
| 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый |
| 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 8. | 114390 | Канюля для дренирования грудной клетки | Игла для декомпрессии или набор устройств, используемых для прокола грудной клетки | 1 шт. |
| 219710 | Набор для плевроцентеза/парацентеза |
| 221390 | Комплект для введения катетера при пневмотораксе |
| 259410 | Набор для дренирования плевральной полости |
| 260110 | Набор для катетеризации для дренирования плевральной/перитонеальной полости |
| 9. | 221400 | Повязка при пневмотораксе | Пластырь окклюзионный вентилируемый | 1 шт. |
| 10. | 221400 | Повязка при пневмотораксе | Пластырь окклюзионный невентилируемый | 1 шт. |
| 11. | 248420 | Средство гемостатическое на основе хитозана, профессиональное | Средство перевязочное гемостатическое в виде Z-сложенного бинта | 1 шт. |
| 259910 | Средство гемостатическое неорганического происхождения |
| 12. | 272240 | Салфетка антисептическая | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см x 11 см) | 2 шт. |
| 333050 | Салфетка для очищения кожи, нестерильная |
| 333060 | Салфетка для очищения кожи, стерильная |

10. Аптечка индивидуальная комплектуется следующими изделиями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Требуемое количество (не менее) |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки индивидуальной для оказания первой помощи с применением медицинских изделий спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы | 1 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 3. | Маркер черный (синий) | 1 шт. |
| 4. | Индивидуальный противохимический пакет | 1 шт. |
| 5. | Сумка (подсумок, рюкзак, чехол, контейнер, футляр) | 1 шт. |

11. При комплектации аптечки индивидуальной допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в [подпункты 3](#P680) - [5](#P694), [7](#P712), [8](#P723) и [11 пункта 9](#P746) настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в [подпункты 1](#P614), [2](#P673), [6](#P705) и [12 пункта 9](#P753) настоящих требований.

12. Набор индивидуальный для оказания первой помощи с применением медицинских изделий спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы (далее - набор индивидуальный) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 1 шт. |
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |
| 2. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см | 1 шт. |
| 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |
| 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |
| 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |
| 3. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см N 10 | 1 упак. |
| 302910 | Салфетка нетканая |
| 4. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 1 шт. |
| 5. | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт. |
| 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |
| 6. | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Воздуховод (60 мм) | 1 шт. |
| 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |
| 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |
| 7. | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Воздуховод (90 мм) | 1 шт. |
| 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |
| 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |
| 8. | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Воздуховод (120 мм) | 1 шт. |
| 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |
| 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |
| 9. | 116440 | Простыня для кровати, не прилипающая к ране | Стерильная салфетка или простыня (не менее 60 см x 40 см) | 2 шт. |
| 260320 | Простыня хирургическая для пациента, одноразового использования |
| 269830 | Простыня для инструментов/оборудования, одноразового использования, стерильная |
| 269950 | Простыня для инструментов/оборудования, многоразового использования, стерильная |
|  | 331320 | Простыня впитывающая, стерильная |  |  |
|  | 331330 | Простыня впитывающая, не антибактериальная, одноразового использования |  |  |
| 10. | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования | Назофарингеальный воздуховод | 1 шт. |
| 11. | 379890 | Щиток для глаза прозрачный послеоперационный, вентилируемый | Щиток глазной | 1 шт. |

13. Набор индивидуальный комплектуется следующими изделиями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Требуемое количество (не менее) |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием набора индивидуального для оказания первой помощи с применением медицинских изделий спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы | 1 шт. |
| 2. | Сумка (подсумок, рюкзак, чехол, контейнер, футляр) | 1 шт. |

14. При комплектации набора индивидуального допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в [подпункты 1](#P794) - [3](#P812) и [5](#P824) - [8 пункта 12](#P849) настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в [подпункт 9 пункта 12](#P858) настоящих требований.

15. Комплект индивидуальный для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы (далее - комплект индивидуальный) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) |
| 1. | 272240 | Салфетка антисептическая | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см x 11 см) | 4 шт. |
| 333050 | Салфетка для очищения кожи, нестерильная |
| 333060 | Салфетка для очищения кожи, стерильная |
| 2. | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования | Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) | 2 шт. |
| 262630 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой |
| 262650 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций |
| 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |

16. Комплект индивидуальный комплектуется следующими лекарственными препаратами для медицинского применения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация лекарственного препарата | Фармако-терапевтическая группа | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата | Лекарственная форма | Требуемое количество (не менее) |
| 1. | N02BG06 | Нефопам | Анальгезирующее средство центрального действия | Нефопам | Раствор для инфузий и внутримышечного введения 10 мг/мл, 2 мл в шприц-тюбике | 2 шприц-тюбика |
| 2. | V03AB | Антидоты | Антидоты | Цинка бисвинилимидазола диацетат | Раствор для внутримышечного введения 60 мг/мл, 1 мл в ампуле | 1 ампула |
| 3. | N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | Антигипоксантное средство | Полидигидроксифенилентиосульфонат натрия | Капсулы 250 мг | 10 капсул |

17. Количество лекарственных препаратов для медицинского применения, которыми комплектуется комплект индивидуальный, указанных в [пункте 16](#P933) настоящих требований, должно быть не менее одной первичной упаковки или вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата для медицинского применения без изъятия инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.

18. Комплект индивидуальный комплектуется следующими изделиями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Требуемое количество (не менее) |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием комплекта индивидуального для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы | 1 шт. |
| 2. | Сумка (подсумок, рюкзак, чехол, контейнер, футляр) | 1 шт. |

19. При комплектации комплекта индивидуального допускается комплектация комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в [подпункты 1](#P912) и [2 пункта 15](#P921) настоящих требований.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Срок действия Особенностей продлен до 01.01.2028 (Постановление Правительства РФ от 21.12.2024 N 1851). |  |

20. Укладки, аптечки, аптечки индивидуальные, комплекты индивидуальные, наборы индивидуальные подлежат комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=445479&dst=2) регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 12 июля 2016 г.) <2>, или [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369066&dst=100015) государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416, или [особенностями](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494283&dst=100009) обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 430, которые действуют до 1 января 2025 г., или особенностями обращения, включая [особенности](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494287&dst=100010) государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. N 552, которые действуют до 1 января 2025 г.

--------------------------------

<2> С изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. N 144, от 19 мая 2022 г. N 84, от 30 марта 2023 г. N 50. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с [Договором](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=169401) от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе". Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г.

21. Укладки и комплекты индивидуальные подлежат комплектации лекарственными препаратами для медицинского применения, зарегистрированными в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477536&dst=100026) регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 78 "О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения" (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 21 ноября 2016 г.) <3> или Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479909) от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", или [особенностями](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494290&dst=100019) обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, которые предназначены для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 441, которые действуют до 1 января 2025 г., или [особенностями](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495283&dst=100010) обращения лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. N 593, которые действуют до 31 декабря 2024 г.

--------------------------------

<3> С изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июня 2018 г. N 55, от 30 января 2020 г. N 9, от 23 декабря 2020 г. N 128, от 5 марта 2021 г. N 14, от 23 апреля 2021 г. N 34, от 17 марта 2022 г. N 36, от 23 сентября 2022 г. N 141, от 22 мая 2023 г. N 60, от 20 октября 2023 г. N 11. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с [Договором](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=169401) от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе". Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г.